## Slide 1
CFW300 VFD PID Test Station Wiring/Block Dia.
PUMP
Hayward Pool Pump
(For System Pressure Example)
WEG CFW300 1 hp VFD
PN: CFW300A04P2S1NB20
Jet Pump Motor
1hp 3450 rpm
PN: J050
0-15 psig Pressure Sensor (0-10 VDC)
PTD25-10-0015H
0-10 VDC
QD Cable, PN:CD12M-0B-070-C1
AI1
24Vdc
PSI
(0-10 VDC)
Check
Valve
Reservoir
DI1
DI2
Run/Stop
Man/Auto
com
Shields
120 VAC
Disconnect
Breaker

## Slide 2
CFW300 VFD PID Test Station Wiring Diagram
1
DI1
2
DI2
3
DI3
4
DI4
5
GND
6
AI1 (I)
7
GND
8
AI1 (V)
9
GND
10
AI1
11
GND
12
AI1
PE
L1
L2
L3
PE
U
V
W
W
V
U
PE
RUN/STOP
AUTO/MAN
Pressure
Transducer
Process
24 VDC
PSI
Meter
L
N
PN: J050
PN: DPM3-AT-L
DRIVE
PN: CFW300A04P2S1NB20
PN: PTD25-10-0015H
0-10 VDC
QD Cable, PN:CD12M-0B-070-C1
PN: GCX-1300